|  |
| --- |
| Приложение № 1 к распоряжению Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 18 августа 2023 года № 269 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

**1.1. Предмет выполнения работ**: по капитальному ремонту муниципального имущества МО «Ленский муниципальный район».

Работа заключается в капитальном ремонте отопительной печи в муниципальном жилом помещении: разборка кладки печи, копание ям под кирпичные столбы, укладка лад по кирпичным столбам с их устройством, устройство дощатого покрытия, кладка отопительной печи, отделка печи штукатурным раствором и окраска.

**1.2. Источник финансирования:** средства бюджета МО «Ленский муниципальный район».

**1.3. Место выполнения работ:** – с. Яренск, ул. Урицкого, д. 70, кв. 1, Ленского района, Архангельской области, РФ.

**1.4. Сроки начала и окончания работ:**

Начало работ: с момента заключения контракта.

Окончание работ: 15 рабочих дней с момента заключения контракта.

**2. «Требования к качественным характеристикам работ, требования к безопасности выполнения работ, порядок выполнения работ».**

**2.1.** Подрядчик гарантирует объемы и качество выполнения работ в строгом соответствии с требованиями, указанными в **Описании объекта закупки, сметной документации,** а также с условиями и в сроки, установленные действующим законодательством, с соблюдением технологии производства.

**2.2.** Подрядчику необходимо учесть, что работы будут выполняться в условиях эксплуатирующегося административного здания. Работы возможно производить с 8-00 до 20-00 в будни, в субботу с 8-00 до 15-00, воскресенье – выходной.

**2.3.** До начала работ подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите всех помещений объекта от залития и прочих повреждений связанных с производством работ.

**2.4.** При выполнении работ применяемые материалы, комплектующие изделия и оборудование должны соответствовать требованиям СНиП, ГОСТ, ТУ и иных нормативных документов, иметь соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения на территории РФ в данном виде работ и предъявлять указанные документы по требованию Заказчика. Материалы, комплектующие изделия должны быть новым, произведены не ранее 2021 года, не должно быть следов повреждений и изменений.

Складские и бытовые помещения Подрядчику не предоставляются.

Заказчик не отвечает за сохранность материалов и оборудования Подрядчика.

**2.5.** Работы должны выполняться в соответствии с требованиями нормативной документации. В своей работе Подрядчик должен руководствоваться:

* Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
* ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования;
* ГОСТ 12.0.004-2015 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения;
* СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;
* СП 2.2.3670-20 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда;
* СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;
* СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;
* СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95;
* СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1);
* СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно- противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

Выполнять ремонтные работы в полном соответствии с требованиями законодательства РФ, соответствующих разделов СП, СНиП, ГОСТ, СанПин, ТУ, ТСН, технических регламентов, действующих на момент выполнения работ и условиями настоящего Контракта.

Выполнять санитарные, противопожарные, взрывобезопасные требования по охране труда, охране окружающей среды, экологической безопасности и иные меры безопасности.

Мероприятия по охране труда, технике безопасности при производстве работ Подрядчик разрабатывает самостоятельно и несет ответственность за их соблюдение. Перед началом производства работ необходимо провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается на Подрядчика.

**2.6. Ведомость объемов работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование работ** | **Ед. изм.** | **Объём работ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Ремонт печи** | | | |
| 1 | Разборка кладки печей: необлицованных | м3 | 1,3 |
| 2 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0,4 |
| 3 | Замена деревянных стульев: на кирпичные столбы | м3 | 0,7 |
| 4 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам | 100 м2 | 1,1 |
| 5 | Устройство покрытий: дощатых толщиной 50 мм (применительно) | 100 м2 | 1,1 |
| 6 | Кладка печей, очагов: отопительных с топкой под дрова не облицованных и не оштукатуренных | м3 | 1,3 |
| 7 | Отделка печей: штукатурным глиняным раствором без сетки | 100 м2 | 8,6 |
| 8 | Окраска известковыми составами: по штукатурке | 100 м2 | 8,6 |

После проведения работ Подрядчик своими силами осуществляет уборку в местах проведения работ, а также погрузку и вывоз демонтированного оборудования и материалов, мусора в полном объёме.

**2.7. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы:**

5 (пять) лет на выполненные работы с момента (дня) подписания сторонами акта приёмки полного объёма работ.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).

Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком в срок, установленный в претензии Заказчиком.

В случае выявления недостатков в Работах, представленных к оплате Подрядчиком (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке Работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

**2.8.** **Требования к результатам работ:**

**-** Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные описанием объекта закупки и сметной документацией в течении 15 рабочих дней с момента заключения контракта. Подрядчик гарантирует завершение работ по объекту в установленные сроки.

 - Подрядчик осуществляет фото и видео фиксацию результатов освидетельствования работ, скрываемых последующими работами (скрытые работы). Заказчик может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.

- Приемка работ осуществляется комиссией, состоящей из представителей Заказчика и Подрядчика, путем проверки фактически выполненных Подрядчиком работ в соответствии с описанием объекта закупки и сметной документацией, которые является неотъемлемой частью заключенного муниципального контракта. По результатам проверки оформляются протокол и акт о приемке выполненных работ с подписанием его сторонами. При непредставлении Подрядчиком исполнительной документации, работы считаются незаконченными, акт о приемке выполненных работ не подписывается.

**2.9.** **Требования к приемке работ:**

- За 3 дня до приемки работ Подрядчик извещает Заказчика. К извещению могут прилагаться: оригиналы или заверенные поставщиками копии сертификатов и паспортов на материалы и оборудование (при наличии). При сдаче выполненных работ Заказчику передается комплект документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых материалов, комплектующих, конструкций, изделий и устанавливаемого оборудования.