|  |
| --- |
| Приложение № 1 к распоряжению Администрации МО «Ленский муниципальный район» от 20 июня 2024 года № 196 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

**1. «Общие сведения»**

**1.1. Предмет выполнения работ**: капитальный ремонт основания и благоустройство прилегающей территории памятника "Жертвам Гражданской войны 1919 года" в с. Яренск по ул. Бр. Покровских.

**1.2. Работа заключается в:**

- демонтаже металлических ограждений и установки части их в новом месте;

- демонтаже мемориального памятника;

- демонтаже основания под памятником и пешеходных дорожек;

- устройстве фундамента с армированием под памятник;

- облицовка керамогранитной плиткой ступеней, очистка памятника, его установка на основание и реставрация надписей;

-укладка тротуарной плитки вокруг памятника;

- электромонтажные работы (установка и подключение фонарей);

- установка информационных стендов.

Полный перечень видов работ, состав и объем работ, материалов и оборудования по объекту приведен в сметной документации на капитальный ремонт основания и благоустройство прилегающей территории памятника "Жертвам Гражданской войны 1919 года" в с. Яренск по ул. Бр. Покровских. Цвет материалов, используемый Подрядчиком при выполнении работ, согласовывается сторонами дополнительно.

Выполнение работ по погрузке, перевозке, перевозки лома после демонтажных работ, доставка песка в объеме 6,84 м3, а так же приобретение уличных светильников (3 шт.) осуществляется организациями, давшими согласия на оказание содействия в реализации проекта.

**1.3. Источник финансирования:** средства бюджета Архангельской области и бюджета МО «Ленский муниципальный район».

**1.4. Место выполнения работ:** – памятник «Жертвам Гражданской войны 1919 года» в с. Яренск по ул. Бр. Покровских, Ленского района, Архангельской области.

**1.5. Сроки начала и окончания работ:**

Начало работ: с момента заключения контракта.

Окончание работ: 30.09.2024 г.

Подрядчик имеет право на досрочную сдачу выполненных работ.

**2. Общие требования.**

**2.1. Требования к выполнению работ:**

Работы должны быть выполнены в указанные сроки, в соответствии с требованиями локального сметного расчета, строительными нормами и правилами, а также в соответствии с другими действующими на момент производства работ нормативными документами (в действующей редакции), приведенными в п. 9 настоящего описания объекта закупки.

Работы выполняются согласно графика производства работ, разработанным Подрядчиком до начала работ и согласованным с Заказчиком. График производства работ предоставляется Подрядчиком.

Все демонтируемое оборудование, элементы конструкций и другие материалы вывозятся силами Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за причиненный ущерб в случае повреждения инженерных сооружений.

Подрядчик выполняет своими силами и средствами восстановление дорожных и почвенных покрытий, объектов окружающего пространства (благоустройство и озеленение территории) в случае их демонтажа или повреждения при выполнении работ на объекте.

**2.2. Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ:**

- строительно-монтажные работы с применением машин в охранной зоне действующей линии электропередач следует производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при наличии письменного разрешения организации—владельца линии;

- обеспечение безопасности населения: недопуск на объект на период производства работ посторонних лиц, ограждение опасных участков.

Приёмка работ осуществляется с соблюдением действующих нормативных документов, в том числе указанным в п. 9 настоящего описания объекта закупки.

Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций должно быть согласовано с Заказчиком.

Подрядчик должен за свой счет застраховать строительные риски при проведении строительно-монтажных работ.

**3. Поставка оборудования и материалов:**

Закупка и доставка на объект материалов и оборудования, предусмотренных проектной и рабочей документацией, осуществляется Подрядчиком по своему усмотрению (время, место разгрузки, место хранения), но без нарушения условий муниципального контракта на строительно-монтажные работы и данного описания объекта закупки.

Требование к упаковке: продукция поставляется в оригинальной заводской упаковке, гарантирующей её сохранность при транспортировке, перевалке и выгрузке средствами механизации и вручную.

Требования к сроку и условиям гарантийного обслуживания: в соответствии с п. 6 настоящего описания объекта закупки.

Общие технические требования к поставляемой продукции: продукция должна быть новой и ранее не использованной.

Требования к стандартизации продукции: поставляемая продукция должна соответствовать требованиям действующих на территории Российской федерации стандартов, ГОСТов и ТУ.

**4. Требования к подрядной организации:**

Наличие оборудования и ресурсов, необходимых для выполнения работ.

Наличие квалифицированного персонала. Подрядчику необходимо представить список ответственных лиц: ответственного руководителя работ, производителя работ.

Обязательное выполнение персоналом правил по охране труда, правил пожарной безопасности, правил промышленной санитарии.

Перечень нормативно-правовых актов и нормативно-технических документов, знание которых обязательно для персонала Подрядчика представлено в п. 9.

**5. Правила контроля и приемки работ:**

Заказчик контролирует ход выполнения работ по капитальному ремонту.

Приемка работ осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, с оформлением документов, свидетельствующих о выполнении работ, актов освидетельствования скрытых работ, актов приемки ответственных конструкций, двухсторонних актов о приемке выполненных работ (КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в соответствии с требованиями к качеству, закреплёнными в соответствующих нормативно-правовых документах.

За 3 дня до приемки работ Подрядчик извещает Заказчика. К извещению прилагается: оригиналы или заверенные поставщиками копии сертификатов и паспортов на материалы и оборудование. При сдаче выполненных работ Заказчику передается комплект документации, подтверждающей происхождение, безопасность и качество применяемых материалов, комплектующих, конструкций, изделий и устанавливаемого оборудования.

**6. Гарантии подрядной организации:**

Гарантийный срок на выполненные работы составляет 3 (три) года с момента подписания документа о приемке в ЕИС.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).

Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком в срок, установленный в претензии Заказчиком.

В случае выявления недостатков в Работах, представленных к оплате Подрядчиком (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке Работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

**7. Другие требования:**

Подрядчик самостоятельно получает все необходимые согласования и разрешения для выполнения строительно-монтажных работ.

**8. Приложение:**

Локальный сметный расчет на капитальный ремонт основания и благоустройство прилегающей территории памятника "Жертвам Гражданской войны 1919 года" в с. Яренск по ул. Бр. Покровских.

**9. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к выполнению работ на объекте:**

Земельный кодекс Российской Федерации;

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим жилищно-коммунального хозяйства. Дополнены и изменены Постановлениями Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 21 августа 1985 года;

СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (Приказ Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 781);

Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года № 7-ФЗ (в действующей редакции).

Основные нормативные документы по технике безопасности при производстве работ:

Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" (Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н);

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утверждённая Правлением ОАО РАО «ЕЭС России» 21.06.2007 (с рекомендациями учебника «Первая помощь» письмо от 29.02.2012 №14-8/10/2-1759);

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов (Приказ Минтруда России от 28.10.2020 № 753н);

Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждённое Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73;

СТО 01.О11.01-2017. Организация безопасного производства работ персонала подрядных организаций и командированного персонала;

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утверждённые Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80;

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479);

Основные нормативные документы по организации приемки строительно-монтажных и пусконаладочных работ:

СНиП 3.01.04-87. Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения (утв. Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 N 84) (ред. от 18.11.1987);

РД-11-02-2006. Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128) (ред. от 26.10.2015);

РД-11-05-2007. Порядок ведения общего и (или) специального журнала учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (Утверждены Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 января 2007 г. N 7).