## Приложение № 1

## к  распоряжению Администрации

## МО «Ленский муниципальный район»

от 9 сентября 2024 года № 318

Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Общие показатели.

1.1.Наименование и описание объекта закупки: поставка батареи аккумуляторной для источника бесперебойного питания для нужд Администрации МО "Ленский муниципальный район".

1.2.  Источник финансирования: средства  бюджета МО «Ленский муниципальный

район»

1.3. Место поставки Товара: 165780, РФ, Архангельская область, Ленский район, с.Яренск, ул. Бр. Покровских, д. 19, кабинет 40,  этаж 2.

1.4.  Сроки начала и окончания поставки Товара:

Начало поставки Товара: С даты подписания заказчиком контракта в ЕИС.

Окончание поставки Товара: в течении 30 календарных дней.

1.5. Цель проведения закупки: для обеспечения эффективной работы специалистов Администрации при выполнении  ими своих функций и полномочий.

2.Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), количество товара:

2.1. Поставляемый  Товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей).

  - Поставляемый Товар должен быть работоспособным и обеспечивать

предусмотренную производителем функциональность.

  - Весь Товар должен поставляться готовым к его применению заказчиком.

  - Товар поставляется в индивидуальной упаковке, обеспечивающей полную

сохранность и его защиту каких бы то ни было повреждений во время транспортировки и хранения.

  - При приёмке Товара должно быть осмотрено уполномоченным представителем

заказчика в месте его поставки, в том числе должно быть проверено соответствие Товара сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный Товар, а также количество, качество, ассортимент и упаковка Товара.

  - Приёмка Товара по количеству и комплектности производится не позднее 5 рабочих

дней со дня поставки Заказчику.

  - В случае обнаружения во время приёмки Товара по количеству, комплектности

несоответствий условиям настоящего контракта и сведениям, указанным в сопроводительных документах на данный товар, Заказчик уведомляет об этом Поставщика в письменной форме. При этом все расходы направленные на доукомплектацию Товара,  устранения недостатков, дополнительную транспортировку Товара в сервисный центр Поставщика (или уполномоченного представителя производителя) и обратно, осуществляются за счёт Поставщика.

  - Гарантия качества: в соответствии со сроком гарантии производителя Товара.

- Требования к гарантийному сроку на Товар и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию:

3.1. Гарантия Производителя (завода-изготовителя) Товара – не менее 12 месяцев;

гарантия Поставщика Товара – 12 месяцев, но не менее гарантии Производителя (завода-изготовителя). Гарантия Поставщика и гарантия Производителя (завода-изготовителя) предоставляются вместе с Товаром.

- 3.2. Начало исчисления гарантийного срока поставщика на товар устанавливается с даты подписания сторонами документа о приемке.

- 3.3. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется Поставщиком без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Расходы на обслуживание Товара в течение гарантийного срока по гарантийным обязательствам Производителя (завода-изготовителя) Товара включены в цену Договора.

3.4. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного

уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Поставщиком.

- Технические характеристики поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование товара / КТРУ | Функциональные и качественные характеристики товара |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | показатели товара | значения показателей/ единица измерения показателей |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная 27.20.22.000-00000001 |  |  | шт. | 10 |
|  |  | Возможность использования в ИБП | Да |  |  |
|  |  | Емкость , Ампер-час (3,6 кКл) | > 7.2 и ≤ 9 |  |  |
|  |  | Исполнение | Сухой элемент |  |  |
|  |  | Напряжение, Вольт | 12 |  |  |
|  |  | Тип | Закрытая |  |  |

В предложении в отношении объекта закупки в части указания показателей товара:

- по показателям, значения которых отмечены  «*» и указаны со знаками «≥», «≤», «не менее» , «не более» указываются конкретные значения, соответствующие описанию объекта закупки;

-все остальные показатели не подлежат изменению и указываются участниками закупки в соответствии с описанием объекта закупки.

Установлены дополнительные характеристики товара не предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. N145 «Об утверждении Правил формирования и ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

- Заявленные технические характеристики обусловлены необходимостью  совместимости с имеющимися у заказчика аппаратными средствами, подключением внешних криптографических  устройств, использованием специализированных программ, необходимых для реализации полномочий учреждения, соблюдением норм безопасности условий труда на каждом рабочем месте.