|  |
| --- |
| Приложение № 1к распоряжению АдминистрацииМО «Ленский муниципальный район» от 5 декабря 2024 года № 443 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

**1. Наименование объекта закупки:** Выполнение работ по капитальному ремонту водоотводной конструкции по ул. В. Дубинина у дома №30 в с.Яренск Ленского района Архангельской области

**2. Объем выполняемых работ:** работы выполняются в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом № 173-2024 (прилагается отдельным файлом).

**3. Цель выполнения работ:** Восстановление водоотводной конструкции и обеспечение безопасности дорожного движения.

**4. Объем выполняемых работ:**

Работы должны быть выполнены в соответствии с Локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение № 2) к Контракту.

**5.** **Сроки начала и окончания работ:**

Начало работ: с даты подписания муниципального контракта в ЕИС Заказчиком.

Окончание работ: с даты заключения контракта по 25 декабря 2024 года.

**6. Требования к качеству материалам (товарам), применяемым при выполнении работ:**

Подрядчик гарантирует объемы и качество выполнения работ в строгом соответствии с требованиями, указанными в Описании объекта закупки, локальным ресурсным сметным расчетов, а также с условиями и в сроки, установленные действующим законодательством, с соблюдением технологии производства.

При выполнении работ применять материалы и оборудование, имеющие соответствующие сертификаты, технические свидетельства, технические паспорта и другие документы, подтверждающие их качество и пригодность их применения на территории РФ в данном виде работ и предъявлять указанные документы по требованию Заказчика.

Подрядчик должен использовать качественные материалы, соответствующие государственным стандартам и техническим условиям. Материалы, используемые при выполнении работы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или иные документы, удостоверяющие их качество.

Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны быть исключительно новыми, не использованными ранее. При указании в технических характеристиках товаров, сметной документации на товарный знак, необходимо считать такое указание сопровожденным словами «или эквивалент». Используемые материалы, должны быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки, локальным ресурсным сметным расчетом.

При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

**7. Требования к безопасности оказываемых работ:** работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность. При оказании работ принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе путем установки освещения, ограждений, соответствующих дорожных знаков.

Подрядчик обязан соблюдать правила охраны труда в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования техники безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения при оказании работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.

Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на территории производства работ, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

Подтверждение объемов фактически выполненных работ подтверждается путем совместного объезда представителей Подрядчик и Заказчика. Результат фактически выполненных работ оформляется Актом выполненных работ.

В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке согласовывать в установленном порядке с Заказчиком схему ограждения мест производства работ в соответствии с ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и нести ответственность за безопасность движения в зоне производства работ. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в специальной одежде.

У каждой бригады подрядной организации на местах производства работ должна находиться схема организации дорожного движения и схема ограждения мест производства работ.

Подрядчик обеспечивает допуск к работе лиц, прошедших специальный инструктаж. При производстве работ необходимо использование защитных средств и, при нахождении на проезжей части, сигнальных жилетов со световозвращающими элементами.

Места производства работ должны быть ограждены в соответствии с ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ» и ГОСТ 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения».

Дорожные машины, участвующие в проведении работ, должны быть оборудованы проблесковыми маячками желтого или оранжевого цвета (п. 3.4 Правил дорожного движения Российской Федерации).

**8. Условия выполнения работ:**

Данные виды работ выполняются оборудованием, материалами Подрядчика, доставка оборудования, материалов, рабочих - транспортом Подрядчика, за счет Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность за соблюдение требований действующего законодательства РФ, в том числе за обращение с отходами, предотвращение загрязнения территории при выполнении работ по муниципальному контракту.

Выполнение работ производится Подрядчиком в полном соответствии с условиями контракта, с соблюдением строительных норм и правил, ПУЭ, правил по ОТ, ППБ, СанПиН и охране окружающей среды.

Перед началом производства работ Подрядчик обязан предоставить разрешение на проведение земляных работ, выданное Администрацией МО «Сафроновское».

Все виды работ, предусмотренные типовыми решениями, ведомостью объема работ, локальным сметным расчетом, должны быть выполнены в полном объеме и с требованиями действующей нормативной документации: ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ и иными действующими нормативными документами по предмету объекта закупки. Внесение изменений в объемы и виды работ не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством, условиями контракта.

По окончании всех работ подрядчик вывозит строительный мусор, а также отходы от разбора (ремонта) сооружения. Материалы, в том числе образованные в ходе разборки бетонных конструкций), не подлежащие утилизации, перемещаются Подрядчиком на место, указанное Заказчиком.

Подрядчик несет ответственность за выполнение природоохранных мероприятий.

**9. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы:**

Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с даты подписания Заказчиком документа о приемке: 36 (тридцать шесть) месяцев.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).

Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком в срок, установленный в претензии Заказчиком.

В случае выявления недостатков в Работах, представленных к оплате Подрядчиком (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке Работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Особые условия: весь комплекс работ выполняется в стесненных условиях сельской застройки, с учетом ограничений во времени производства работ и допустимых условий организации движения автомобильного транспорта и пешеходов, согласно требованиям нормативно-правовой базы по ремонту объектов дорожного хозяйства и безопасности дорожного движения.