|  |
| --- |
| Приложение № 1 к распоряжению Администрации Ленскогомуниципального района от 21 марта 2025 года № 61 |

**Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона   
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»   
(далее - Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ)**

**1. Общие сведения**

1.1 Предмет выполнения работ:работы по очистке труб(оголовков) в с.Яренск и с. Ирта

1.2. Источник финансирования: средства бюджета МО «Ленский муниципальный район».

1.3. Место выполнения работ: Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, с.Ирта (место уточняется Заказчиком).

1.4. Сроки начала и окончания работ:

Начало работ: с даты заключения муниципального контракта.

Окончание работ: 24 декабря 2025 года.

Промывка и очистка ручным способом водопропускных труб с использованием специализированной техники, предназначенной для прочистки водопроводных труб от засоров различных типов, выполняются на основании и в соответствии с письменными (устными) заявками на выполнение работ. Заявка направляется подрядчику средствами связи, указанными в контракте, не позднее чем за 6 (Шесть) часов до даты и времени начала работ.

В случае возникновения неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений, резком изменении климатических условий, влияющих на дорожную обстановку, заказчик вправе перенести период выполнения работ.

**2. Требования к качественным характеристикам работ, требования к безопасности выполнения работ, порядок выполнения работ**

2.1. Подрядчик гарантирует объемы и качество выполнения работ в строгом соответствии с требованиями, указанными в Описании объекта закупки, локальным ресурсным сметным расчетом №16-2025,а также с условиями и в сроки, установленные действующим законодательством, с соблюдением технологии производства.

2.1.1.Ведомость объемов работ:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид работ | Единицы измерения | Цена за единицу, руб. | Количество | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| 1 | Работы по очистке труб (оголовков) в с.Яренск и с. Ирта | шт. | 7963,5893 | 15 | 119453,84 |

2.2. Подрядчик выполняет работы ручным способом и с использованием специализированной техники по очистке оголовков водопропускных труб на пересечениях дорог на улицах с.Яренск, с.Ирта. После проведения комплекса работ по очистке водоотводных труб (оголовков), указанных в заявке, труба должна быть подготовлена для беспрепятственного прохождения талых и дождевых вод.

Требования к безопасности выполняемых работ: работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность. При выполнении работ принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе путем установки освещения, ограждений, соответствующих дорожных знаков. Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения при выполнении работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Подрядчик обязан соблюдать требования правил охраны окружающей среды и зеленых насаждений в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.

Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях на территории села, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

Подтверждение объемов фактически выполненных работ подтверждается путем совместного объезда представителей Подрядчик и Заказчика. Результат фактически выполненных работ оформляется документом о приемке.

Подрядчик обязан:

- обеспечить безопасность имущества и здоровья третьих лиц, обеспечить сохранность действующих инженерных объектов и объектов благоустройства, попадающих в зону производства работ (сохранность бордюров, ограждений, фасадов зданий, выступающих элементов, конструкций и коммуникаций на объектах благоустройства (скамеек, урн, мусорных контейнеров и т.п.), деревьев, кустарников и т.д.) А в случае повреждения таких объектов - восстановить поврежденное в процессе выполнения работ имущество или возместить в полном объеме ущерб собственнику (владельцу) имущества в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика. Обязанность по нахождению собственника (владельца) поврежденного имущества возлагается на Подрядчика. Подрядчик принимает меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

- исключить создание препятствий для движения пешеходов и транспортных средств;

- исключить ремонт и техническое обслуживание транспортных средств в местах выполнения работы;

- исключить отстой транспортных средств в местах работы;

- исключить нарушение тишины и покоя граждан.

В целях обеспечения надлежащего качества выполнения работ:

- использовать для выполнения работ только материалы (изделия, конструкции), технику и оборудование, соответствующие требованиям технических регламентов, государственных стандартов, технических условий. Материалы (изделия, конструкции), используемые при выполнении работ, должны быть сертифицированы на соответствие требованиям действующей в Российской Федерации нормативно-технической документации (иметь сертификат соответствия) либо иметь декларацию о соответствии и/или иметь разрешение на применение в порядке, установленном органами в области технического регулирования и санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в случае, если это предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации и действующей нормативно-технической документации. Соответствующие документы (копии документов), подтверждающие качество и безопасность используемых Подрядчиком материалов (изделий, конструкций), их соответствие требованиям нормативно-технической документации, должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов;

- нести ответственность за качество применяемых для выполнения работ материалов.

Сообщать Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ, в случае возникновения непредвиденных работ до начала выполнения таких работ согласовать их с Заказчиком.

Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее выполнение работ, в том числе по вине субподрядчиков, за координацию деятельности субподрядчиков.

Обеспечить надежность и безопасность выполнения работ, применять современные технологии производства работ.

Согласовать с Заказчиком места временного размещения материалов. Размещать материалы, технику и оборудование для производства работ в стороне от основных путей передвижения людей и автотранспорта, таким образом, чтобы исключить вероятность ухудшения дорожных условий или ограничение видимости в местах производства работ или размещения техники и материалов.

Работы, угрожающие безопасной жизнедеятельности людей, производить с участием лиц (представителей Подрядчика), контролирующих ход проведения работ.

В ситуациях, угрожающих безопасности дорожного движения, принять незамедлительные меры по устранению данной ситуации, при невозможности её ликвидировать в течение 24 часов известить Заказчика и до получения от него указаний оградить место производства работ согласно ОДМ 218.6.019-2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ».

В случае возникновения при выполнении работ аварийной ситуации незамедлительно сообщить об этом Заказчику и принять все возможные меры по ее устранению. Подрядчик несет ответственность за все аварийные ситуации, произошедшие по его вине.

Принимать меры по предотвращению причинения любого ущерба сооружениям, в т.ч. автомобильным и пешеходным дорогам и тротуарам, сетям инженерно-технического обеспечения и линиям связи, зеленым насаждениям, примыкающим к местам выполнения работ. С целью исключения возможности повреждения подземных коммуникаций Подрядчик обязан до начала производства земляных работ пригласить на место работ представителей организаций, эксплуатирующих подземные коммуникации в зоне выполнения работ.

Подрядчик несёт полную ответственность и самостоятельно отвечает за вред, причиненный при выполнении работ имуществу Заказчика, а также имуществу, жизни или здоровью третьих лиц.

В случае повреждения Подрядчиком инженерных коммуникаций и сооружений, находящихся в зоне производства работ, Подрядчик производит восстановительные работы за свой счет и в сроки, установленные Заказчиком.

Информировать Заказчика не позднее чем за один рабочий день до начала приемки скрытых работ о необходимости явки представителя Заказчика, уполномоченного на осуществление контроля/технического надзора за выполнением работ, для участия в процедуре освидетельствования скрытых работ. Если скрытые работы были выполнены без подтверждения Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика), или Заказчик не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее. По окончании работ предоставить Заказчику акты освидетельствования скрытых работ.

Исполнять полученные в ходе выполнения работ письменные указания Заказчика, если данные указания не противоречат условиям заключенного с Подрядчиком Контракта и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, ведущих к потере качества выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо делающих дальнейшее проведение работ нецелесообразным.

Вопрос о способе выполнения работ и/или целесообразности продолжения работ в этом случае решается Сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

Обеспечить своевременный вывоз отходов, мусора, образующегося в процессе выполнения работ, для размещения ( хранения, захоронения) на объекты (полигоны) для размещения отходов в строгом соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства об обращении с отходами и охране окружающей среды (в том числе в предусмотренных законодательством случаях с привлечением специализированных организаций, имеющих необходимые лицензии на сбор и транспортировку отходов).

В отношении отходов, мусора, подлежащего переработке и/или имеющего возможность повторного использования (за исключением металлических отходов, металлического лома, полученного в результате выполнения демонтажных работ), предусмотреть и организовать выполнение мероприятий по его утилизации в установленном законом порядке. Все металлические отходы и лом, образующиеся в ходе выполнения демонтажных работ, должны быть переданы Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи металлического лома, в котором указывается вид лома и его вес.

2.3. Требования к гарантийному сроку на выполненные работы:

10 (десять) дней на выполненные работы с момента (дня) подписания сторонами документа о приёмке полного объёма работ.

При обнаружении Заказчиком в период гарантийного срока недостатков (дефектов), несоответствия материалов требованиям нормативно-технической документации, а также выполнение работ Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, Заказчик должен письменно уведомить Подрядчика о выявленных недостатках (дефектах).

Устранение дефектов по выполненным работам в период течения гарантийного срока производится за счет собственных средств Подрядчика с момента предъявления соответствующей претензии Заказчиком в срок, установленный в претензии Заказчиком.

В случае выявления недостатков в Работах, представленных к оплате Подрядчиком (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке Работ), Подрядчик гарантирует устранение указанных недостатков в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и требованиями Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

2.4. Требования к результатам работ:

Подрядчик гарантирует завершение работ по объекту в установленные сроки.

Для установления фактов нарушения Подрядчиком, взятых на себя обязательств по контракту Заказчик вправе использовать вынесенные надзорными органами постановления об административных правонарушениях, допущенных Подрядчиком при выполнении работ, в том числе нарушения, зафиксированные с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки и видеозаписи.

Подрядчик вправе привлекать для выполнения работ субподрядчиков.

Заказчик осуществляет контроль и технический надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением качества используемых Подрядчиком техники, оборудования, материалов, с применением соответствующих обследований, в том числе проводить любые измерения, испытания, отборы образцов для контроля качества работ, материалов и конструкций, используемых, выполненных и произведённых при выполнении работ, с привлечением при необходимости независимой от подрядчика лаборатории и экспертов, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

Оценка качества выполненных работ осуществляется в ходе проверки представителем Заказчика самостоятельно, либо с представителем Подрядчика.

2.5. Охрана труда и техника безопасности

Требования к безопасности оказываемых работ: работы должны быть выполнены с соблюдением техники безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами. В целях обеспечения безопасности жизни людей при производстве работ по разметке согласовывать в установленном порядке с Заказчиком схему ограждения мест производства работ в соответствии с ОДМ 218.6.019–2016 «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ», ГОСТ 58350-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожного движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения» и нести ответственность за безопасность движения в зоне производства работ.

Подрядчик несет самостоятельную ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, противопожарную безопасность

Подрядчик обязан обеспечить безопасность дорожного движения при оказании работ в соответствии с действующим законодательством РФ. При оказании работ принять все необходимые меры для обеспечения безопасности, в том числе путем установки освещения, ограждений, соответствующих дорожных знаков.

Ответственность за нарушение перечисленных требований возлагается на Подрядчика.

Подрядчик обязан незамедлительно сообщать Заказчику об аварийных ситуациях, выявленных (допущенных) в ходе выполнения работ.

**3. Работы должны выполняться с соблюдением требований нормативно-технических документов.**

При выполнении работ Подрядчик обязан в том числе руководствоваться требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87» (с изм. № 1, 2, 3);

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» (с изм. № 1);

- СП 46.13330.2012 «Мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 3.06.04-91» (с изм. № 1, 2, 3, 4);

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85» (с изм. № 1, 2);

- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» (с поправками);

-ГОСТ Р 50597-2017 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками);

-Правила благоустройства МО «Сафроновское», утверждённое решением Совета Депутатов МО «Сафроновское» №30 от 03.11.2017г.