УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования «Ленский муниципальный район»

от  14   февраля  2017 года

№ 99

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СОЙГИНСКОЕ»

ЛЕНСКОГО РАЙОНА

НА ПЕРИОД ДО 2032 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

| ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ……………………………………………………………. | 1 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………….. | 3 |
| РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |
| 1.1. Социально-демографическая характеристика…………………………………... | 3 |
| ## 1.2. Климат……………………………………………………………………………… | 4 |
| 1.3. Структура производственной деятельности, система социальной инфраструктуры……. | 5 |
| 1.4.Планировочная организация МО «Сойгинское» | 6 |
| 1.5. Характеристика жилого фонда поселения………………………………………. | 8 |
| РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 2.1.Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения |  |
| 2.1.1.Теплоснабжение…………………………………………………………. | 8 |
| 2.1.2.Вводоснабжение и водоотведение………………………………………. | 9 |
| ### 2.1.3. Электроснабжение……………………………………………………………… | 10 |
| 2.1.4. Газоснабжение………………………………………………………………… | 10 |
| 2.1.5. Сбор и вывоз ТБО……………………………………………………………… | 10 |
| 2.2.Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей……………….. | 10 |
| РАЗДЕЛ 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДО 2032 ГОДА……………………………………………………………. | 12 |
| РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ……….. | 13 |
| 4.1. Организационные мероприятия………………………………………………… | 14 |
| 4.2. Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2016-2032 годы………………………………… | 14 |
| 4.3. Целевые показатели реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2016-2032 годы………………………... | 15 |
| РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ……………………… | 15 |
| РАЗДЕЛ 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ………………………….. | 16 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЗЬМИНСКОЕ» (Плановые расходы на финансирование мероприятий)……………………………………………………… | 19 |