ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сойгинское» Ленского района на период до 2032 года (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | - Градостроительный кодекс; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 г. № 210 – ФЗ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502"Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов" - Устав муниципального образования «Ленский муниципальный район»; - Генеральный план муниципального образование «Сойгинское» Ленского муниципального района Архангельской области, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования «Ленский муниципальный район» от 14.09.2016 г. № 146-н. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| Соисполнители Программы | Ресурсоснабжающие организации. |
| Цель программы: | Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг для населения муниципального образования «Сойгинское». |
| Задачи Программы | - Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в муниципальном образовании «Сойгинское» - Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сойгинское» - Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. - Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Сойгинское», создание благоприятных условий для проживания населения |
| Целевые показатели Программы: | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения – 0,08 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 6 %; - обеспеченность 10,0 % - теплоснабжение 2500 Гкал/год Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0,08 ед./км; - обеспеченность 70 %; - ресурс 47,0 тыс. м3/год Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0,08 ед./км; - обеспеченность 70 % ; - ресурс 36,0 тыс. м3/год. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации Программы 2017-2032 г.г.: 1 этап 2017 – 2021 г.г. 2 этап 2022-2032 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Всего 70729,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 г. – 2715,9 тыс. рублей; 2019 г. – 3013,6 тыс. рублей; 2020 г. – 700,0 тыс. рублей; 2021 г.- 800,0 тыс. рублей; 2022-2032 годы - 63500,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сойгинское», снижение эксплуатационных затрат; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие электрических сетей: - обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией социальной и коммунальной инфраструктуры. Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; -обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов. Развитие водоснабжения и водоотведения: -повышение надежности водоснабжения и водоотведения; -повышение экологической безопасности в муниципальном образовании «Сойгинское»; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; -сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Развитие газификации Газификация МО «Сойгинское» Развитие утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния муниципальных территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Сойгинское»; - улучшение экологического состояния муниципального образования «Сойгинское»; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов. |

ВВЕДЕНИЕ

Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 21.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменило методику образования тарифов на услуги муниципальных и иных организаций коммунального комплекса, установило систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменило порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года, для всех муниципальных образований в соответствии с данным Законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сойгинское» на период до 2032 года разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии муниципального образования «Сойгинское». Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Сойгинское» и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сойгинское» позволит обеспечить соблюдение правил по экологической безопасности и по выполнению энергосберегающих мероприятий.

В целях обеспечения потребностей в жилищном и промышленном развитии территории поселения, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической обстановки разработана Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана до 2032 года и является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

РАЗДЕЛ 1.  ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Социально-демографическая характеристика

МО «Сойгинское» создано в соответствии с Закон Архангельской области от  23.09.2004 г. №258-внеоч-ОЗ «О статусе и границах территорий муниципальных образований в архангельской области». МО «Сойгинское» имеет статус сельского поселения. Понятия «сельское поселение», «поселение», «муниципальное образование» по тексту используются в равной мере для обозначения МО «Сойгинское». МО «Сойгинское» административно и территориально входит в состав Ленского муниципального района Архангельской области и располагается на западе района.Вместе с ним в состав  района (всего - 4) входятМО «Урдомское», «Козьминское», «Сафроновское».МО «Сойгинское» граничит на севере с МО «Козьминское», на востоке – с МО «Урдомское», на юго-западе – с МО «Котласский муниципальный район»,на юге с МО «Вилегодский муниципальный район».Площадь территории  муниципального образования составляет  112 000  га или 112 км2, что составляет от площади Ленского муниципального района (1 066 438 га) – 10,5 %. Население на 01.01.2017 г. составляет1275человек.Административным центром МО «Сойгинское» является д. Белопашино, который наряду с этим также является  главным опорным, организующим центром расселения, общей площадью 109,3 га и с населением 214 чел. (16,8 % от общего населения муниципального образования). Расстояние от д. Белопашино до административного районного центра – 102 км, до областного центра – г. Архангельск – 820 км. От ближайших аэропортов: г. Котлас – 120 км, г. Сыктывкар – 260 км. От ближайшей ж/д станции (Урдома) – 25 км.

В границы МО «Сойгинское» входят сорок пять (45) населенных пунктов: территории деревень Березовская, Белопашино, Бердышиха, Бызовская, Вандыш, Германовская, Горка, Григорьевская, Губинская, Дегилевская, Емельяновская, Заимка, Конюшевская, Коротовинская, Кочуринская, Кулига, Литвино, Лупья, Мосеева Гора, Нефедовская, Нечаевская, Новоселова Гора, Рябово, Рязановская, Седуновская, Селивановская, Сендуга, Слудка, Средняя Софроновская, Тимасова Гора, Устье, Ушаковская, Фоминская, Харинская, Чакула, Черныханы, Чернышевская, Шеинская, Шипино, Якимовская, поселков Запань Лупья, Литвино, 52 квартала, Сойга и села Слободчиково.

Соотношение мужчин и женщин составляет, приблизительно 49,0 % и 51,0 % (преобладает женское население). Национальный состав населения сравнительно однороден. Большая часть приходится на долю русских (около 95 %), помимо встречаются такие национальности как украинцы, белорусы, ненцы, коми и другие.

## 1.2. Климат

Ленский муниципальный район, находящийся на крайнем юго-востоке Архангельской области, согласно климатическому районированию, располагается в умеренном климатическом поясе (атлантико-континентальная область умеренного пояса) и относится к Двинско-Мезенской среднетаежной ландшафтно-климатической провинции.

Климат района умеренно-континентальный, формируется в условиях недостаточного количества солнечной радиации и интенсивного западного переноса влажных воздушных масс с Атлантического океана. Характеризуется коротким прохладным летом, продолжительной умеренно холодной многоснежной зимой и неустойчивым режимом погоды в весенний и осенний периоды года. Весенне-летние похолодания и заморозки наблюдаются в районе вплоть до конца июня. Самые ранние осенние заморозки случаются уже в первой декаде сентября.

Удалённость от моря приводит к тому, что климат в среднем холоднее, чем в более северных районах Архангельской области: среднегодовая температура воздуха по многолетним наблюдениям на метеостанции с. Яренск за период 1881-1960 г.г. составляет +0,2º С, тогда как среднегодовая температура в Архангельске +0,8°C. Самый холодный месяц – январь с температурой в среднем -15,2º С, самый теплый месяц – июль (+15,7ºС). Минимальная зарегистрированная температура воздуха -48,2°C, максимальная +37,5°C. За год выпадает 500-520 мм осадков, из которых 380-400 мм - в теплый период года. Средняя дата появления снежного покрова  - 1-7 ноября, устойчивый снежный покров образуется в середине ноября и держится до середины апреля, средняя дата полного схода снега – последняя декада апреля. Средняя мощность снежного покрова составляет 46 см, максимальная 105 см - в лесу и 73 см  - на открытых местах. Среднегодовая влажность воздуха 75%.Ледостав на реках начинается в конце октября, вскрытие – в конце апреля - начале мая.Зима (конец октября - начало апреля) умеренно холодная. Период отрицательных температур наступает в октябре и продолжается до апреля. Преобладает пасмурная погода с сильными ветрами и метелями (до 7 дней с метелью в месяц). Средняя зимняя температура – минус 10-18 ºС, возможны морозы до минус 40ºС и ниже. Период со средней суточной температурой ниже –15 ºС длится до 20-40 дней. При юго-западных ветрах бывают оттепели, нередко сопровождающиеся гололедом. Снежный покров устанавливается в начале ноября, к марту толщина снежного покрова достигает 0,5-0,7 м на открытых участках. Снежный покров держится до 160 дней. Для зимы характерны магнитные бури, связанные с полярными сияниями. Весна (начало апреля - середина июня) прохладная и преимущественно ясная. Активное разрушение снежного покрова начинается в первых числах апреля и вызывает обильные паводки на реках района. Дневные температуры, как правило, положительные (в мае около +10ºС), по ночам наблюдаются слабые морозы и заморозки. Осадки в первой половине весны выпадают преимущественно в виде снега, во второй – в виде мокрого снега или затяжных моросящих дождей. Снежный покров сходит в конце апреля - начале мая. В конце мая наступает период «белых» ночей», он продолжается до середины июля. Лето (середина июня - конец августа) дождливое с преобладанием пасмурной погоды. Продолжительность летнего периода составляет 100-123 дня. Температура воздуха днем - плюс 10-16ºС. В конце августа по ночам возможны заморозки. Осадки выпадают преимущественно в виде затяжных моросящих дождей (ежемесячно до 15 дней с осадками). Безморозный период длится 95-105 дней. Осень (конец августа – конец октября) прохладная, сырая. Дневные температуры воздуха - плюс 8-15 ºС, по ночам регулярны заморозки, в конце осени морозы до -15ºС бывают и днем. Первые дни осени обычно приносят сухую и ясную погоду, с середины сентября возможны заморозки и погода принимает пасмурный, дождливый характер. В этот период происходит резкое усиление ветров северных направлений. Осадки в первой половине сезона выпадают преимущественно в виде затяжных моросящих дождей, во второй – в виде снега и мокрого снега.  В каждый из осенних месяцев бывает до 4 дней с туманом. По строительно-климатическому районированию РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») рассматриваемая территория относится к климатическому подрайону I-В. Средняя глубина промерзания почвы – 65 см. Средняя из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунтов (нормативная глубина сезонного промерзания для проектирования фундаментов) составляет 1,67 м. Зимняя расчетная температура для проектирования систем отопления составляет  -38ºС. Продолжительность отопительного периода - 247 дней. Низкие температуры зимой, часто повторяющиеся поздние весенние и ранние осенние заморозки, большая влажность воздуха, глубокое промерзание почвы зимой, медленное оттаивание весной, обилие пасмурных дней – все это отрицательно сказывается на росте и развитии растительности, а также на ее видовом составе, представленном немногими породами (ель, сосна, береза, осина, ольха, реже лиственница, пихта). Агроклиматический потенциал района в целом невысок. Продолжительность вегетационного периода со среднесуточной температурой +5°С составляет 123 дня, однако и за этот короткий период растительность успевает завершить годовой цикл своего роста и развития благодаря большой продолжительности светового дня, доходящей в июне до 22 часов. В целом среднетаежная агроклиматическая зона, в которую входит Ленский район, характеризуется умеренной континентальностью, недостаточной обеспеченностью теплом (сумма средних суточных температур воздуха за период активной вегетации с температурой выше +10ºС колеблется от 1500º до 1650º), избыточной влажностью (коэффициент атмосферного увлажнения более 1,33), господством подзолистых почв, их пониженной биологической продуктивностью. Эти условия относительно благоприятны для выращивания картофеля, овощей и зерна (рожь, ячмень), а также для развития животноводства. Сельхозпредприятия района специализируются на молочно-мясном животноводстве, овоще- и картофелеводстве. По потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), характеризующему климатические условия загрязнения и степень возможного рассеяния и удаления атмосферных примесей (самоочищение атмосферы), территория отнесена к зоне умеренного ПЗА.

1.3.Структура производственной деятельности, система социальной инфраструктуры

Основу природно-ресурсного потенциала МО «Сойгинское» составляют лесные ресурсы. Лесозаготовительная деятельность и лесное хозяйство являются основными отраслями экономики сельского поселения.. Переработка древесины не производится. Комплексное использование лесного ресурсного потенциала сдерживается ограниченными возможностями сплава древесины по р. Вычегда. Эксплуатацией лесов занимается Яренское центральное лесничество, организованное приказами Рослесхоза № 331 от 04.07.2007 г. и № 240 от 03.09.2008 г. «Об определении количества лесничеств и лесопарков на территории Архангельской области и установлении их границ» путем объединения бывшего Яренского лесхоза и Яренского сельского лесхоза ОГУ «Архангельсксельлес». На территории МО «Сойгинское» располагается Литвиновское участковое лесничество Яренского лесничества.По лесорастительному районированию вся территория лесничества отнесена к Среднетаежному лесному району таежной зоны европейской части Российской Федерации (приказ Рослесхоза № 68 от 28.03.2007 г. «Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов РФ»). Основными лесообразующими породами в лесорастительных условиях лесничества являются ель, сосна, береза, реже осина. В составе лесного фонда насаждения с преобладанием хвойных пород занимают 71,0% лесопокрытой площади, из них с преобладанием сосны – 19,5%, ели – 51,5%.Заготовка древесины осуществляется в пределах расчетной лесосеки лесничества по видам целевого назначения лесов (защитные, эксплуатационные леса), категориям рубок, хозяйствам и преобладающим породам. Запрещается заготовка древесины в объёме, превышающем расчётную лесосеку, а также с нарушением возрастов рубок. Для эксплуатационных лесов, расчетная лесосека определена по сплошным рубкам в спелых и перестойных насаждениях, как наиболее соответствующих целевому назначению этих лесов и природно-экономическим условиям.Расчетная лесосека в лесах Яренского лесничества определена в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов РФ № 148 от 8.07.2007 г. «Об утверждении Порядка исчисления расчетной лесосеки». При исчислении расчетной лесосеки по сплошным рубкам спелых и перестойных насаждений в расчет не включены защитные леса, особо защитные участки леса в эксплуатационных лесах, а так же спелые и перестойные лесные насаждения, где запас

Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные учреждения.

На территории сельского поселения действуют МБОУ «Литвиновская основная школа», МБОУ «Сойгинская   средняя школа». Общая расчетная мощность общеобразовательных учреждений составляет 570 мест.

Учреждения здравоохранения

Для получения медицинской помощи на территории МО «Сойгинское» действуют:

Литвиновская  врачебная амбулатория структурное подразделение ГБУЗ «Яренская центральная районная больница» (ЦРБ) на 30 посещений в смену в с. Литвино. ФАПы в д. Белопашино,д.Рябово,п.Запань –Лупья,п. Сойга. За оказанием скорой и специализированной медицинской помощи жители поселения обращаются в с. Яренск.

Учреждения культуры и искусства

Для удовлетворения культурных и информационных потребностей на территории МО «Сойгинское» функционируют отделы  МБУК «Центр народной культуры и туризма»:

- Сойгинский  , расположенный в п.Сойга,

- Литвиновский  , расположенный в п.Литвино,

-Белопашинский, расположенный в д.Белопашино.

В сельском поселении действуют библиотеки.

Учреждения, предприятия и организации связи.

В сельском поселении расположено 14 магазинов, представленные индивидуальными предпринимателями и потребительским обществом, общей площадью 551,3 кв. м.

Товарная обеспеченность торговой сети поселения продовольственными и промышленными товарами сохраняется на достаточном уровне.Спрос населения на важнейшие продукты питания, товары легкой промышленности и культурно-бытового назначения удовлетворяются в полном объеме.

.

1.4. Планировочная организация

На территории МО «Сойгинское» можно выделить следующую функциональную зону, соответствующие по своему целевому назначению согласно Земельного кодекса РФ (статьи 7, 77–103):

- зона земель населенных пунктов, что составляет 511,6 га или 0,5 % от общей площади муниципального образования;

- зона земель лесного фонда, что составляет 72,8 тыс. га или 65,0 % от общей площади муниципального образования;

- зона земель сельскохозяйственного назначения, что составляет 8,0 тыс. га или 7,1 % от общей площади муниципального образования.

Площадь территории  муниципального образования составляет 112 км2 (112 000 га), что составляет 10,5 % площади района.

Параметры использования функциональных зон

| № п/п | Функциональная зона | Параметры зоны |  | Сведения о планируемых для размещения в них объектах |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Территория муниципального образования, всего: | 112000 | 100 | - |
| 2. | Территории функциональных зон | 8519,5 | 7,61 | - |
| 2.1. | Зоны градостроительного использования | 474,6 |  | индивидуальная жилая застройка |
|  |  |  |  | МБОУ «Сойгинская СШ» и детский сад в п. Сойга, школа в п. Литвино; |
|  |  |  |  | дома культуры и библиотеки; |
|  |  |  |  | магазины, кафе; |
|  |  |  |  | отделение связи в д. Белопашино; |
|  |  |  |  | предприятий бытового обслуживания; |
|  |  |  |  | ФАП в д. Белопашино, п. Сойга, п. Латвино,; |
| 2.2. | Зоны производственного использования | 13,8 | 0,01 | организация санитарно-защитных зон производственных коммунально-складских объектов; |
| 2.3. | Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры | 2,2 | 0,00 | пожарное депо в с. Сойга, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры |
| 2.4. | Зоны сельскохозяйственного использования | 8015,8 | 7,16 |  |
|  | сельскохозяйственные угодья (в границах населенных пунктов) | 29,8 |  | сельскохозяйственные угодья |
|  | объектов сельскохозяйственного назначения | 7986 |  | СПК «Сойга» (д. Белопашино), ИП |
| 2.5. | Зоны специального назначения | 13,1 | 0,01 |  |
|  | кладбища | 13,1 |  | в с. Слободчиково, пос. Сойга, пос. Глубокий, пос. Запань-Лупья, дер. Селивановская |
|  | свалки ТБО | - |  | пос. Литвино, пос. Сойга |

1.5. Характеристика жилого фонда  муниципального образования

Общая площадь  жилищного фонда  МО «Сойгинское» составляет на 01.01. 2016 г. 44,1 тыс. кв.м. Общая площадь жилых помещений ветхого и аварийного жилищного фонда – 21,3 тыс.кв.м .Общее количество  многоквартирных домов 225, в том числе блокированной застройки 223 , общая площадь которых 27,9 тыс. кв. м.

Структура жилищного фонда

| Наименование | Всего, по всем видам собственности, тыс. кв. м общей площади |
| --- | --- |
| Многоквартирные дома | 29,0 |
| Индивидуальные дома | 15,1 |
| Оборудовано водопроводом, всего | - |
| в т.ч. централизованным | - |
| Оборудовано водоотведением, всего | - |
| в т.ч. централизованным | - |
| Оборудовано отоплением, всего | 0,16 |
| в т.ч. централизованным | 0,16 |
| По материалу стен :кирпичные | - |
| деревянные | 44,1 |
| По проценту износа: от 0% до 30 % | 2,0 |
| от 31 % до 65 % | 18,5 |
| от 66 % до 70 % | 2,3 |
| свыше 70 % | 21,3 |

РАЗДЕЛ 2.  ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры предназначено для создания необходимых санитарно-гигиенических условий и высокого уровня комфорта жителям   поселения.Инженерное обеспечение состоит из систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, и теплоснабжения. Технические параметры инженерных систем, в частности, физический и моральный износ, мощность и пропускная способность, предопределяют дальнейшее развитие поселения и на сегодняшний день практически не имеют резерва. Поэтому развитие и  совершенствование систем  инженерного обеспечения является составной частью развития инфраструктуры.

2.1 Краткий анализ существующего состояния систем ресурсоснабжения

2.1.1. Теплоснабжение

Поставщиками тепловой энергии муниципального образования «Сойгинское» является теплоснабжающая организация ООО  «РосГрупп». Объём поставляемой теплоэнергии в настоящее время от квартальных котельных для  потребителей  составляет 1710  Гкал/год. Мощность  котельных составляет до 3 Гкал/час:п. Сойга – 2 котельные суммарной установленной тепловой мощностью 1,266 Гкал/час;п. Литвино – 1 котельная установленной тепловой мощностью 0,886 Гкал/час. Топливом для котельных служат дрова. Котельная п. Литвино имеет теплосети протяженностью 517,7 м, п. Сойга ул. Набережная  имеет теплосети протяженностью 112,8 м, котельная п. Сойга ул. Центральная имеет теплосети 37,6 м Котельная «Детский сад» в п.Сойга  имеет высокий процент износа. От муниципальных котельных теплом снабжается один двухквартирный дом и объекты социальной сферы (школы,  детские сады и пр.).Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, котлы).Прокладка тепловых сетей, в основном, надземная. Износ теплосетей достигает 92-100 %. Необходима замена теплотрубопроводов с применением трубопроводов «Изопрофлекс».

- острый недостаток средств измерения и регулирования;

- сверхнормативные потери тепла составляют 20 % от потребляемого количества.

Тарифы на тепловую энергию для организаций, осуществляющих услуги теплоснабжения в муниципальном образовании, утверждаются постановлением Агентства по тарифам и ценам Архангельской области.

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «РосГрупп»потребителям, расположенным на территории муниципального образования «Сойгинское » в 2016 году, а также динамика их изменения в течение 4 лет.

руб./Гкал

| Период | Прочие потребители | Население |
| --- | --- | --- |
| 08.11.2016 – 31.12.2016 | 3684,51 | 1488,90 |
| 01.01.2017 – 30.06.2017 | 3684,51 | 1488,90 |
| 01.07.2017 - 31.12.2017 | 4298,85 | 1578,24 |
| 01.01.2018- 30.06.2018 | 4224,44 | 1578,24 |
| 01.07.2018 – 31.12.2018 | 4224,44 | 1646,10 |
| 01.01.2019- 30.06.2019 | 4224,44 | 1646,10 |
| 01.07.2019 – 31.12.2019 | 4337,85 | 1711,94 |

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие существенные недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

1.Аварийное состояние котельной «Детский сад» в п.Сойга.

2.Изношенность тепловых сетей.

2.1.2. Водоснабжение и водоотведение

Водопроводные сети в МО «Сойгинское» отсутствуют. Для разбора воды используются скважины, которые находятся в п.Литвино, ул.Южная и в п.Сойга по ул.Лесная и Трудовая. Насосы расположены в будках, оборудованных водоразборными устройствами для забора воды населением. Забор воды осуществляется из скважин,  высота забора воды в скважине около 60 метров.По данным производственной программы ООО УО «Урдомская жилищная компания» в сфере водоснабжения, расход воды по МО «Сойгинское» на хозяйственно-питьевые цели составляет около 4,4 тыс. м3.В населенных пунктах поселения вода берётся с открытых водоисточников (колодцев).Водозаборные скважины рассматриваемых участков не объединены в единую систему водоснабжения. Водозаборные скважины эксплуатируются в течение длительного периода, составляющего более 20 лет. Скважины находятся в пределах застроенных частей населенных пунктов. Качество подземных вод в целом отличается стабильностью.Санитарные условия с позиций охраны подземных вод от загрязнения удовлетворительны. Территории окрестностей водозаборов (в пределах проектируемых границ ЗСО I) в целом удовлетворительны с точки зрения санитарных условий эксплуатации защищенного подземного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, несмотря на то, что водозаборы находятся в пределах населенного пункта.Действующих водоочистных станций на территории поселения нет.

Основные проблемы по обеспечению водой потребителей связаны с необходимостью капитального ремонта, реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды и водонапорной башни, водопроводной насосной станции). Большинство систем водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды.Отсутствие очистных сооружений системы питьевого водоснабжения могут быть сдерживающим фактором социально-экономического развития поселения.

Водоотведение в поселении отсутствует.

В населенных пунктах МО «Сойгинское»  население использует выгребные уборные с вывозом жидких нечистот на свалку, либо используют их как удобрение на приусадебных участках.

2.1.3. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей МО «Сойгинское» производится от электроподстанций филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» (ПО «Котласские электрические сети»).Потребители получают электроэнергию через распределительные сети 10/0,4 кВ.Все населенные пункты сельского поселения снабжаются электроэнергией централизованно.

Основные проблемы :

- массовое старение и износ электросетевого оборудования, что снижает эксплуатационную надежность сети и энергобезопасность поселения (износ электросетей от 60% до 80%);

- потребители не имеют возможности подключения новых мощностей из-за изношенности и перегруженности некоторых линий электропередач и подстанции.

2.1.4. Газоснабжение

На территории сельского поселения газификации нет. Газоснабжение населения сжиженным углеводородным газом (СУГ) осуществляется от индивидуальных установок. СУГ доставляется с ГНС г. Котлас.Газоснабжением сжиженным газом занимается ПАО «Ленскгазэнерго». Газ поступает с газонаполнительной станции (ГНС), расположенной в г.Котлас автотранспортом на склад газовых баллонов емкостью 500 баллонов (10 тонн).

2.1.5. Сбор и вывоз ТБО

Территория муниципального образования «Сойгинское»  подлежит регулярной очистке от отходов в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями законодательства Российской Федерации. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов в области обращения с отходами относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих районов. В населенных пунктах МО «Сойгинское» централизованная система обращения с отходами, которая отвечала бы всем требованиям природоохранного,  санитарно-эпидемиологического и иного законодательства  отсутствует.

Основные проблемы:

- не решен вопрос размещения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов, что приводит к увеличению их объемов, размеров занимаемой отходами территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

2.2. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергосбережения у потребителей

Жилищный фонд МО   «Сойгинское» не оснащен централизованным теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением. В п. Литвино один   двухквартирный дом   подключен к котельной .

Приборы учета учреждений

на территории  муниципального образования «Сойгинское»

по состоянию на 31.12.2016 года

| Наименование учреждения | Приборы учета электрической энергии |  | Приборы учета тепловой энергии |  | Приборы учета холодной воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию | Необходимое количество приборов | Количество установленных и введенных в эксплуатацию |
| Администрация МО «Сойгинская» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ «Сойгинская средняя школа» | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| МБОУ «Литвиновская основная школа» | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| МБУК «Ленская межпоселенчес кая библиотека» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| МБУК «Центр народной культуры и туризма» | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 16 | 16 | 4 | 1 | 2 | 0 |

В целом оснащенность приборами учета  энергетических ресурсов  бюджетных учреждений, расположенных на территории муниципального образования «Козьминское»  составляет:

- электрической энергии 100%;

- тепловой энергией         25  %;

- холодная вода                 0%

- В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на территории муниципального образования «Ленский муниципальный район» разработана и утверждена муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Ленский муниципальный район» на 2014-2020 годы». Программой предусматривается разработка и реализация комплекса мероприятий по следующим направлениям:

- Организационное обеспечение:

-создание системы учета используемых энергоресурсов и системы осуществления расчетов за энергетические ресурсы по показаниям приборов учета;

-ведение энергетических паспортов;

-организация ведения топливно-энергетических балансов;

-активизация пропаганды энерго- и ресурсосбережения среди различных групп потребителей энергоресурсов;

-развитие финансово-экономических механизмов энергосбережения;

-увеличение объема внебюджетных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий по энергосбережению и на повышение энергетической эффективности;

-нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов в бюджетном секторе;

-проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга;

-увеличение доли использования местных и возобновляемых энергоресурсов в общем топливно – энергетическом балансе района.

- Инвестиционные мероприятия:

- -реализация комплекса энергосберегающих мероприятий, направленных на снижение объема потребления используемых энергоресурсов в бюджетных учреждениях и в жилом фонде;

-реализация комплекса энергосберегающих мероприятий и мероприятий по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- -сокращение потерь энергоресурсов при их передаче в системах коммунальной инфраструктуры;

- -переход на использование энергосберегающих ламп и светильников вместо электрических лам накаливания;

-расширение практики применения энергосберегающих технологий 	при эксплуатации  при модернизации, реконструкции и капитальном 	ремонте основных фондов объектов энергетики и коммунального 	комплекса.

РАЗДЕЛ 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПЛАН ПРОГНОЗИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ

И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДО 2032 ГОДА

Объёмы перспективного жилищного строительства МО «Сойгинское»  просчитаны, с учётом двух важных факторов: оптимального использования площадки, отводимой под развитие населённого пункта, и необходимостью обеспечения каждой семьи отдельным домом с приусадебным участком. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учётом и оценкой всех необходимых факторов.

Жилищный фонд сельского поселения в настоящее время представлен индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки ( 2-х и 4-х квартирные дома)

Новое жилищное строительство предусматривается индивидуальными домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства (размер приусадебного участка 1500 кв. м). Объем нового жилищного строительства на весь проектируемый период составит – 2,5 тыс.м2. Площадь территории проектируемой застройки составит 3,8 га.Жилищный фонд на расчетный срок составит 46,6 тыс.м2.

Характеристика прироста площадей нового строительства с разделением объектов строительства приведена в таблице ниже.

| № п/п | Наименование объектов | Ед.изм. | Характеристика по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | До конца расчетного срока(2032г.) |
| 1 | Жилой фонд. Новое жилищное строительство | тыс. кв.м. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 |
|  | В том числе: индивидуальная жилая застройка с участками | тыс. кв.м. | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,0 |

Прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы

В области теплоснабжения:

Капитальный ремонт и модернизация существующей централизованной системы теплоснабжения..

Объемы перспективного потребления составят 3,0 Гкал/час.

В области водоснабжения:

Капитальный ремонт и модернизация существующей централизованной системы водоснабжения.  Строительство новых участков водопроводных  сетей.

Объемы перспективного потребления составят 130 м³\сут.

В области водоотведения:

Полная реконструкция существующих сетей хозяйственно-бытовой        канализации  с увеличением диаметров и строительства новых самотечных сетей.

Объемы перспективного водоотведения  составят  99 м³\ сут.

В области электроснабжения:

Укрупненные показатели удельной расчетной коммунально-бытовой нагрузки приняты:

- на расчетный срок – 1350 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4400. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,31 кВт на человека;

- на первую очередь – 1100 кВт/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 4000. При этом укрупненный показатель удельной расчетной электрической нагрузки составит 0,27 кВт на человека.

В области сбора и вывоза ТБО:

Прогноз объемов образования ТБО от населения.

| Поселение | 2017-2021 года |  | 2032 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год | Численность населения, человек | Объем отходов, тонн/год |
| МО «Сойгинское» | 1200 | 300 | 1200 | 300 |

В связи со сложившейся ситуацией в сфере обращения с ТБО  в МО «Сойгинское» требуется организовать мероприятия для переработки, захоронения и утилизации ТБО на территории существующих площадок, оформить документы на существующие свалки, привести их в соответствие с нормами обращения с ТБО.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Основной целью Программы является обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального образования «Сойгинское», в том числе оптимизация, развитие и модернизация коммунальных систем водоснабжения и водоотведения. Условием достижения цели является решение следующих основных задач:

- обеспечение развития индивидуального жилищного строительства в муниципальном образовании «Сойгинское»;

- модернизация системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сойгинское»;

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям;

- улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития муниципального образования «Сойгинское», создание благоприятных условий для проживания.

Сроки реализации в два этапа:

-первый этап 2017 - 2021 гг.

- второй этап  до 2032 года.

Для реализации Программы предусматривается использование инструментов технической и экономической политики в области жилищно-коммунального хозяйства. Для решения задач Программы предполагается использование средств, полученных за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей, надбавок к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организаций коммунального комплекса на подключение. Пересмотр тарифов и надбавок производится в соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации данной Программы, в соответствии со стратегическими приоритетами развития муниципального образования «Сойгинское», основными направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

4.1. Организационные мероприятия

| № | Мероприятия | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выдача технических заданий на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сойгинское» | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 2. | Разработка инвестиционных программ развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сойгинское» | Предприятия и организации |
| 3. | Анализ доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 4. | Утверждение инвестиционных программ | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 5. | Установление надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и тарифа организации коммунального комплекса на подключение | Агентство по тарифам и ценам Архангельской области |
| 6. | Проведение конкурсов на право заключения концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |
| 7. | Заключение договоров с потребителями товаров и услуг организаций коммунального комплекса | Организации коммунального хозяйства |
| 8. | Мониторинг исполнения инвестиционных программ | Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» |

4.2. Мероприятия Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры на 2017-2032 годы.

| № п/п | Название мероприятия | Срок реализации мероприятия (год) |
| --- | --- | --- |
| 1. | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 1.1. | Модернизация тепловых сетей п.Сойга. | 2017-2021 |
| 1.2. | Модернизация тепловых сетей п. Литвино | 2017-2021 |
| 1.3. | Установка систем химводоподготовки в котельной «Школьная» п. Литвино | 2017-2021 |
| 1.4. | Установка систем химводоподготовки в котельной «Школьная» п.Сойга. | 2017-2021 |
| 2. | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 2.1. | Ограждение всей территории первого пояса санитарной охраны скважин. | 2017-2021 |
| 2.2. | Проведение гидрогеологических работ по определению возможности строительства водозаборных сооружений. | 2022-2032 |
| 2.3. | Строительство водозаборных сооружений | 2022-2032 |
| 3. | ВОДОТВЕДЕНИЕ |  |
| 3.1. | Строительство водоочистных сооружений | 2022-2032 |
| 4. | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |
| 4.1. | Реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения | 2017-2032 |
| 5. | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов (ТБО) |  |
| 5.1 | Рекультивация несанкционированных свалок | 2018 |
| 5.2. | Приобретение машин с прессовальной техникой | 2021 |
| 5.3. | Организация селиктивного сбора отходов | 2022-2032 |

4.3. Целевые показатели реализации Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры  на 2017-2032 годы

| № п\п | Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |  |
|  | Централизованное теплоснабжение | 0,5 | 10,0 |
|  | Централизованное водоснабжение | 0 | 70 |
|  | Централизованное водоотведение | 0 | 70 |
|  | Централизованное газоснабжение | 0 | 60 |
|  | Сбор и вывоз ТБО | 70 | 100 |
| 2. Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |  |
|  | Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, млн. кВт час) | 1,3 | 1,1 |
|  | Теплоснабжение ( тыс.Гкал/год) | 1,71 | 2,5 |
|  | Водоснабжение (тыс.м³ /год) | 4,4 | 47,0 |
|  | Водоотведение (тыс.м³) | 0 | 36,0 |
|  | Сбор и вывоз ТБО (м3/год) | 300 | 300 |
| 3. Показатели эффективности производства (% потерь): |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Теплоснабжение | 20 | 6 |
|  | Водоснабжение | 33 | 12 |
|  | Водоотведение |  | 6 |
|  | Сбор и вывоз ТБО |  |  |
| 4. Показатель надежности (количество аварий на 1 км сетей в год): |  |  |  |
|  | Электроснабжение |  |  |
|  | Теплоснабжение | 1 | 0,08 |
|  | Водоснабжение | 1 | 0,08 |
|  | Водоотведение |  | 0,08 |

РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЛАНОВЫХ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ С РАЗБИВКОЙ ПО КАЖДОМУ ИСТОЧНИКУ ФИНАНСИРОВАНИЯ С УЧЕТОМ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПРОГРАММОЙ.

Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2016 по 2032 гг.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации, Объекты теплоснабжения). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации Программы, с учетом индексов-дефляторов до 2032 года в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Плановые расходы на финансирование мероприятий приведены в приложении №1.

РАЗДЕЛ 6.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ

Инвестиционные программы организации коммунального комплекса разрабатываются с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса Российской Федерации, Генеральным планом муниципального образования «Сойгинское» на основании условий технического задания, утверждаемого администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» и разрабатываемого в соответствии с Программой.

Подготовленный проект инвестиционной программы и расчет необходимых для ее реализации финансовых потребностей подготавливаются администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» самостоятельно или предоставляются организациями коммунального комплекса в администрацию муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Финансовые потребности организаций коммунального комплекса, которые необходимы для реализации их инвестиционных программ, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, за счет установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также за счет платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Управление реализацией Программы и контроль  ее выполнения

Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» обеспечивает реализацию Программы, в том числе:

- планирование, выполнение организационных мероприятий Программы;

- осуществление методических, технических и информационных мероприятий.

Исполнители Программы (организации коммунального комплекса ,проектные, подрядные и иные организации) осуществляют реализацию мероприятий Программы.

Администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район» координирует работу исполнителей, несет ответственность за достижение целей Программы, в установленном порядке обеспечивает предоставление информации о ходе реализации Программы. Для осуществления финансового, статистического, информационного анализа она имеет право запрашивать любую информацию в рамках осуществления своих полномочий у всех участников Программы.

Мониторинг и контроль за реализацией Программы осуществляет администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район».

Реализация Программы освещается в средствах массовой информации.

Организация управления и контроль являются важнейшими элементами выполнения Программы. Данный процесс должен быть сквозным и обеспечиваться информацией по сопоставимым критериям для оценки хода осуществления программных мероприятий.

Индикаторы по мониторингу реализации Программы:

- ввод жилищного строительства (тыс. кв. м);

- количество земельных участков для жилищного строительства, обеспеченных коммунальной инфраструктурой;

- количество подготовленных технических заданий для разработки инвестиционных программ;

- количество разработанных и утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Система организации контроля за исполнением Программы: администрация муниципального образования «Ленский муниципальный район». Исполнители основных мероприятий: ресурс снабжающие и управляющие компании, а так же подрядные организации.

Основными задачами управления реализацией Программы являются:

- обеспечение скоординированной реализации Программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития муниципального образования «Ленский муниципальный район»;

- привлечение инвесторов для реализации привлекательных инвестиционных проектов;

- разработка и реализация механизмов, обеспечивающих минимизацию времени и средств на получение разрешений, согласований, экспертных заключений и на принятие необходимых решений различными органами и структурами исполнительной власти при реализации инвестиционных проектов.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организацией коммунального комплекса проводится администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» в целях обеспечения электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг включает в себя сбор и анализ информации о выполнении показателей, установленных производственными и инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, а также анализ информации о состоянии и развитии соответствующих систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг выполнения производственных программ и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса проводится в соответствии с методикой проведения указанного мониторинга, содержащей перечень экономических и иных показателей, применяемых администрацией муниципального образования «Ленский муниципальный район» для анализа выполнения производственной программы и инвестиционной программы организации коммунального комплекса.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Развитие системы электрических сетей:

- обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией;

- увеличение мощности электрических подстанций;

- обеспечение электрической энергией объектов нового строительства.

Развитие системы теплоснабжения:

- повышение надежности и качества теплоснабжения;

- обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых жилых домов;

- снижение износа тепловых сетей;

- увеличение тепловой мощности;

- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.

Развитие системы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;

- повышение экологической безопасности;

- обеспечение соответствия параметров качества питьевой воды установленным нормам СанПиН;

- снижение уровня потерь воды;

- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

Утилизация твердых бытовых отходов:

- улучшение санитарного состояния муниципальных территорий;

- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Сойгинское»;

- улучшение экологического состояния муниципального образования «Сойгинское»;

- обеспечение надлежащего сбора и утилизации биологических отходов.

Развитие системы коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить развитие жилищного строительства и создание благоприятной среды для развития в муниципальном образовании «Сойгинское».

Приложение № 1

к постановлению Администрации муниципального образования

«Ленский муниципальный район»

от 14 февраля 2017 года   № 99

к программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сойгинское»  Ленского района до 2032 г.

Мероприятия инвестиционных проектов в сфере коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Сойгинское»

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель мероприятия | Расходы на реализацию программы (тыс.руб.) | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2032 |
| 1 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Модернизация тепловых сетей п.Сойга | ООО «РосГрупп» | 2713,6 |  |  |  | 2713,6 |  |  |  |
| 1.2. | Модернизация тепловых сетей п. Литвино. |  | 2415,9 |  |  | 2415,9 |  |  |  |  |
| 1.3. | Установка систем химводоподготовки в котельной «Школьная» п. Литвино. |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |
| 1.4. | Установка систем химводоподготовки в котельной «Школьная» п.Сойга. |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 5929,5 |  |  | 2415,9 | 2713,6 | 400,0 | 400,0 |  |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -внебюджетные средства |  | 5929,5 |  |  | 2415,9 | 2713,6 | 400,0 | 400,0 |  |
| 2 | ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ограждение всей территории первого пояса санитарной охраны скважин. | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 600,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
| 2.2. | Проведение гидрогеологических работ по определению возможности строительства водозаборных сооружений. |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |
| 2.3. | Строительство водозаборных сооружений |  | 40000,0 |  |  |  |  |  |  | 40000,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 42100,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 41500,0 |
|  | -областной бюджет |  | 33200,0 |  |  |  |  |  |  | 33200,0 |
|  | -муниципальный бюджет |  | 8900,0 |  |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 8300,0 |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВОДОТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство водоочистных сооружений | Администрация МО «Ленский муниципальный район» | 20000,00 |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 20000,00 |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |
|  | -областной бюджет |  | 16000,0 |  |  |  |  |  |  | 16000,0 |
|  | -муниципальный бюджет |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  | 4000,0 |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция и замена ветхих сетей электроснабжения |  | Информация отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Строительство сетей газоснабжения |  | Информация отсутствует |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов (ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Рекультивация несанкционированных свалок |  | 300,00 |  |  | 100,00 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| 6.2. | Приобретение машин с прессовальной техникой |  | 400,0 |  |  |  |  |  | 400,0 |  |
| 6.3. | Организация селиктивного сбора отходов |  | 2000,0 |  |  |  |  |  |  | 2000,0 |
|  | Всего объем финансовых затрат по разделу, в том числе по источникам финансирования |  | 2700,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 2000,0 |
|  | -областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -муниципальный бюджет |  | 2700,0 |  |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 400,0 | 2000,0 |
|  | -внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого :суммарные инвестиционные затраты, в том числе по источникам финансирования |  | 70729,5 |  |  | 2715,9 | 3013,6 | 700,0 | 800,0 | 63500,0 |
|  | -областной бюджет |  | 49200,0 |  |  |  |  |  |  | 49200,0 |
|  | -муниципальный бюджет |  | 15600,0 |  |  | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 | 14300,0 |
|  | -внебюджетные средства |  | 5925,5 |  |  | 2415,9 | 2713,6 | 400,0 | 400,0 |  |